ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 мая 2015 г. № 21

# О некоторых вопросах разработки технологических нормативов водопользования

На основании пункта 6 статьи 24 Водного кодекса Республики Беларусь, пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503 «О некоторых вопросах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень видов экономической деятельности и критерии, в отношении которых разрабатываются технологические нормативы водопользования, согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке разработки технологических нормативов водопользования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 21 мая 2015 г.

| Первый заместитель Министра | И.В.Малкина |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 04.05.2015 № 21 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов экономической деятельности и критерии, в отношении которых разрабатываются технологические нормативы водопользования

| Раздел общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности»* | Вид экономической деятельности, в отношении которого разрабатываются технологические нормативы водопользования | Критерии, в отношении которых разрабатываются технологические нормативы водопользования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | Производство мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, сахара, переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов, фруктов и овощей (на единицу используемого сырья); производство крахмалов и крахмалопродуктов, дрожжей (на единицу производимой продукции); производство напитков (на единицу производимой продукции) |
| 17 | Текстильное производство | Предварительная обработка (включая промывку, отбеливание, мерсеризацию), окрашивание волокна, текстиля (на единицу производимой продукции) |
| 18 | Производство одежды; выделка и крашение меха | Выделка и крашение меха (на единицу используемого сырья, материалов) |
| 19 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | Дубление и отделка кожи (на единицу используемого сырья) |
| 20 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели. Производство изделий из соломки и материалов для плетения | Производство клееной фанеры, фанерованных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит (на единицу производимой продукции) |
| 21 | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона (на единицу производимой продукции) |
| 24 | Химическое производство | Все виды экономической деятельности этого раздела (на единицу производимой продукции) |
| 25 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | Все виды экономической деятельности этого раздела (на единицу производимой продукции) |
| 26 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | Производство стекла и изделий из стекла (на единицу используемого сырья, производимой продукции); производство асбестотехнических изделий, керамических изделий (на единицу производимой продукции) |
| 27 | Металлургическое производство | Производство цветных металлов (на единицу производимой продукции) |
| 29 | Производство машин и оборудования | Все виды экономической деятельности этого раздела (на единицу производимой продукции) |
| 31 | Производство электрических машин и электрооборудования | Производство гальванических элементов (электрических аккумуляторов и первичных элементов) (на единицу производимой продукции) |
| 34 | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | Все виды экономической деятельности этого раздела (на единицу производимой продукции) |
| 35 | Производство прочих транспортных средств | Все виды экономической деятельности этого раздела (на единицу производимой продукции) |

______________________________

* Утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 65 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и общегосударственного классификатора Республики Беларусь».

УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 04.05.2015 № 21

ИНСТРУКЦИЯ о порядке разработки технологических нормативов водопользования

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к разработке технологических нормативов водопользования в отношении видов экономической деятельности и критериев, установленных согласно приложению к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию.

2. В настоящей Инструкции применяются термины и их определения в значениях, определенных Водным кодексом Республики Беларусь, а также следующие термины и их определения:

оборотная вода – вода, многократно используемая в производственном процессе;

повторно (последовательно) используемая вода – вода, используемая повторно (последовательно) в нескольких производственных процессах без дополнительной очистки и (или) обработки;

производственные нужды – использование воды для производства продукции (использования сырья, материалов), а также охлаждения и промывки технологического оборудования, включая процессы увлажнения и парообразования;

удельный показатель – отношение объемов водопотребления и водоотведения к единице выпускаемой продукции (использования сырья, материалов);

хозяйственно-питьевые нужды – использование воды для питьевых, хозяйственно-бытовых и гигиенических целей, а также на мойку и поливку покрытий территорий и зеленых насаждений, работу фонтанов, нужды пожаротушения.

3. Технологические нормативы водопользования должны обосновываться соответствующим расчетом, в состав которого входит определение нормативных объемов воды на:

производственные нужды и нужды, не зависящие от производства продукции (использования сырья, материалов), но обусловленные производственным процессом;

хозяйственно-питьевые нужды.

4. При расчете технологических нормативов водопользования проводится анализ эффективности использования вод в производственном процессе, которая оценивается по:

рациональности использования водных ресурсов с учетом безвозвратного водопотребления и потерь воды;

количеству используемой в производственном процессе оборотной воды (в процентах).

5. При разработке отраслевых технологических нормативов водопользования учитываются данные:

государственной статистической отчетности о производстве продукции (использовании сырья, материалов), а также об объемах водопотребления и водоотведения для 90 % объектов данного вида экономической деятельности, полученные за период не менее чем десять лет;

об объемах водопотребления и водоотведения, полученные с применением наилучших доступных технических методов.

6. Отраслевые технологические нормативы водопользования представляют собой укрупненные нормы водопотребления и водоотведения, которые устанавливаются в пределах диапазона значений удельного показателя, полученных с применением наилучших доступных технических методов для данного вида экономической деятельности, а при отсутствии таких значений укрупненные нормы водопотребления и водоотведения рассчитываются на уровне среднегодового значения удельного показателя за период не менее чем десять лет.

7. В отраслевых технологических нормативах водопользования должны указываться:

наименование и способ производства;

единица измерения производимой продукции (используемого сырья, материалов);

наименование системы водоснабжения (оборотная, повторная (последовательная), прямоточная);

укрупненные нормы водопотребления (в кубических метрах на единицу измерения) с отдельным отражением в них количества воды, используемой для производственных и хозяйственно-питьевых нужд, а также оборотной, повторно (последовательно) используемой воды;

укрупненные нормы водоотведения (в кубических метрах на единицу измерения) с отдельным отражением в них количества сточных вод, требующих очистки (в разрезе производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод) и не требующих очистки.

8. При разработке индивидуальных технологических нормативов водопользования учитываются данные государственной статистической отчетности за три года, предшествующих их разработке:

о производстве продукции (использовании сырья, материалов);

об объемах водопотребления и водоотведения (по данным учета добываемых подземных вод, изымаемых поверхностных вод и сбрасываемых сточных вод в окружающую среду).

9. В индивидуальных технологических нормативах водопользования должны указываться:

объем производимой продукции (используемого сырья, материалов);

нормативный объем водопотребления (в кубических метрах на единицу измерения) с отдельным отражением количества воды, используемой для производственных, хозяйственно-питьевых нужд и нужд, не зависящих от производства продукции (использования сырья, материалов), но обусловленных производственным процессом, а также оборотной, повторно (последовательно) используемой воды;

рассчитанный технологический норматив водопотребления;

нормативный объем водоотведения (в кубических метрах на единицу измерения) с отдельным отражением количества сточных вод, требующих очистки (в разрезе производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод) и не требующих очистки;

рассчитанный технологический норматив водоотведения.

10. Расчет и оформление технологических нормативов водопользования осуществляются в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

11. Технологические нормативы водопользования подлежат пересмотру каждые 5 лет.